호흡소리 분류 프로젝트 보고서

서울과학기술대학교 인공지능응용학과

1. 프로젝트 목표

이 프로젝트의 목표는 사람의 호흡 소리 오디오 데이터를 분석하여 '들숨(Inhale)'과 '날숨(Exhale)'을 구분하는 이진 분류 모델을 개발하는 것입니다. 평소에는 호흡 소리가 크게 주목받지 않지만 의료 분야에서는 중요한 생체 신호로 활용될 수 있습니다. 예를 들어, 수면 무호흡증이나 천식, 만성 폐쇄성 폐질환(COPD)과 같은 호흡 관련 질환에서는 들숨과 날숨 패턴에 변화가 나타나며, 이러한 변화를 포착하는 것이 진단에 도움이 됩니다.
AI 모델이 호흡 소리를 자동으로 감지하고 분류해낼 수 있다면, 향후 스마트폰 앱이나 IoT 센서와 연계된 간편한 건강 모니터링 도구로 발전할 가능성이 있습니다. 이러한 가능성을 염두에 두고 본 프로젝트에서는 우선 기초적인 호흡 소리 분류 모델을 구현하는 것부터 출발하였습니다.

2. 데이터셋 개요

프로젝트에 사용된 데이터셋은 Kaggle 대회의 형식을 따르고 있으며, train 디렉터리와 test 디렉터리로 구분되어 제공되었습니다. 학습용 데이터(train.csv)는 총 4,000개의 샘플로 구성되어 있으며, '들숨' 클래스와 '날숨' 클래스가 각각 2,000개씩 포함되어 있어 클래스 불균형 문제 없이 균형 잡힌 분포를 보입니다. 테스트용 데이터(test.csv)는 1,000개의 샘플로 이루어져 있고, 해당 데이터에 대한 정답 라벨은 별도로 제공되지 않습니다.
모든 오디오 파일은 WAV 형식의 파일로 저장되어 있습니다. 데이터 준비 과정에서 일부 오디오 파일의 이름이 라벨 정보 파일의 ID와 일치하지 않는 문제가 있었는데, 이는 코드 상에서 파일명을 수정하는 전처리로 대응하였습니다. 라벨 값은 'I' 또는 'E'로 주어지며 각각 Inhale(들숨)과 Exhale(날숨)을 의미합니다. 전체적으로 데이터셋은 클래스 간 비율이 균등하고 오디오 녹음 품질도 양호하여 호흡 소리 이진 분류 모델을 학습시키기에 적절한 조건을 갖추고 있습니다.

3. 주요 입력 처리 및 전처리

오디오 데이터를 모델에 입력하기 전에 여러 단계의 전처리 과정을 수행하였습니다. 먼저 librosa 라이브러리를 사용하여 모든 WAV 오디오 파일을 16kHz 샘플링 레이트로 로드하였습니다. 모델 입력의 형식을 통일하기 위해 각 오디오의 길이를 3초로 고정했고, 녹음 길이가 3초에 미치지 못하는 경우에는 뒤쪽에 0 값을 패딩(zero-padding)하여 부족한 부분을 채웠습니다.
이어서, 정규화된 길이의 오디오 신호를 64개 멜 주파수 밴드로 구성된 Mel-Spectrogram으로 변환하였습니다. Mel-Spectrogram은 소리의 시간적 패턴과 주파수 성분을 동시에 시각화한 것으로, 음성 인식 분야에서 특징 추출을 위해 널리 사용되는 표현 방식입니다. 변환한 스펙트럼은 로그 스케일로 크기를 조정하여 정규화하였고, 이후 이를 파이토치(PyTorch)의 텐서 형식으로 변환하여 모델의 입력으로 활용하였습니다.
라벨 데이터에 대해서는 'I'와 'E'라는 문자를 각각 0과 1의 정수로 변환하기 위해 LabelEncoder를 사용하였습니다. 모델 학습 시에는 이러한 숫자 라벨을 이용하고, 최종 예측 결과를 다시 문자 형식('I' 또는 'E')으로 복원하기 위해 동일한 인코더를 활용하였습니다.

4. 모델 구조

모델 아키텍처는 합성곱 신경망(CNN)과 순환 신경망의 일종인 GRU를 결합한 하이브리드 구조로 설계되었습니다. CNN은 Mel-Spectrogram 형태의 입력으로부터 유용한 시각적 특징을 추출하며, GRU는 시간에 따른 연속 패턴을 학습합니다.
1) CNN Feature Extractor: 3개의 Conv2D → BatchNorm → ReLU → MaxPool/AdaptivePool 블록으로 구성. 입력 채널 1에서 32 → 64 → 128 채널로 확장하며, AdaptiveMaxPool2D((16, None))로 주파수 축을 16으로 고정.
2) Bi-directional GRU: CNN 출력(128×16)을 시간축 기준 시퀀스로 변환하여 은닉 크기 128, 양방향 구조로 입력. 마지막 타임스텝 출력을 연결하여 256차원 벡터 형성.
3) Fully Connected Layer: GRU 출력 벡터를 Linear(256→128) → ReLU → Dropout(0.5) → Linear(128→2) 구조로 이진 분류 수행.

5. 학습 및 평가 방식

모델 학습에는 전체 훈련 데이터를 사용하였으며, 별도의 검증 세트를 분리하지 않고 진행하였습니다. 손실 함수는 CrossEntropyLoss, 옵티마이저는 Adam(lr=0.001), 배치 크기 32, 총 20에폭으로 설정하였습니다.
훈련 과정 중 매 에폭마다 훈련 정확도와 손실 값을 모니터링한 결과, 초기에 50% 수준이었던 정확도가 5에폭 내에 80%를 넘어섰고, 최종적으로 20에폭에서 약 99%에 도달하였습니다. 손실 값은 0.05 이하로 안정적으로 감소하였습니다.

6. 테스트 예측 및 제출 결과

학습된 모델을 테스트 데이터에 적용하여 각 샘플의 '들숨'/'날숨' 확률을 예측하고, 더 높은 확률을 갖는 클래스를 최종 라벨로 결정하였습니다. 숫자 라벨(0/1)을 LabelEncoder로 문자 라벨('I'/'E')로 복원한 뒤, ID와 함께 DataFrame으로 정리하여 CSV 파일로 저장하였습니다.

7. 모델 성능 분석

훈련 정확도는 1~2에폭에서 50% 수준으로 시작했으나 5에폭 내 80%, 10에폭 내 90% 이상으로 빠르게 향상되었습니다. 최종 20에폭에서는 99%에 근접하였고 손실도 안정적으로 감소하였습니다. 다만 검증 세트 없이 진행되어 과적합 여부 판단이 어려우므로, 향후 검증 절차 도입이 필요합니다.

8. 향후 개선 방향

- 데이터 증강: 노이즈 추가, 시간 축 변형 등으로 학습 데이터 다양화
- 모델 구조 실험: LSTM, Transformer, 어텐션 기반 모델 도입
- 검증 체계 강화: 검증 세트 분리, Early Stopping, k-Fold CV
- 사전 학습 모델 활용: wav2vec 2.0 등 오디오 pretrained 모델 파인튜닝
- 앙상블 전략: 여러 모델 예측값 평균/투표 방식 통합

.